Результаты контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета по СЗФО за октябрь 2018 года.

Плановые проверки:

В период с 22 октября по 25 октября 2018 года была проведена плановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА "НЕВЕЛЬСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ".

В ходе проверки были выявлены 4 нарушения, а именно:

- По указанному в Лицензии адресу места осуществления деятельности у МУП «Невельские теплосети» отсутствуют на законном основании здания и (или) помещения, а также технические средства и оборудование, предназначенные для осуществления лицензируемого вида деятельности;

- МУП «Невельские теплосети» для собственных нужд, без извлечения прибыли осуществляет деятельность, не указанную в Лицензии, а именно осуществляет определение уровня загрязнения водных объектов (выполняют количественный химический анализ проб поверхностной природной воды);

- Проверкой установлено, что МУП «Невельские теплосети» не соблюдает условий деятельности, установленных для стационарных и подвижных пунктов наблюдения (для работ и услуг, указанных в пп. «а» и «б» п.2 Положения о Лицензировании);

- Методики, используемые МУП «Невельские теплосети» для анализа поверхностных вод, отсутствуют в РД 52.18.595-96 и не согласованы с ФГБУ «Гидрохимический институт», что является нарушением гидрометеорологических наставлений и руководящих документов, а именно РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения мониторинга окружающей природной среды».

Предприятию выдано 4 предписания. В отношении юридического и должностных лиц предприятия возбуждены административные дела по ч.1 ст. 8.40 КоАП РФ,                          ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ и ч.2 ст. 19.20 КоАП РФ.